VKUP-AK Anschlusskasten für VKUP

- Anschlusskasten aus Stahlblech

- pulverbeschichtet

- mit einstellbaren Druckregler und Manometer für die Ablöseluft

- Spannungsfreischaltschütz für 400V~

- 12V DC Versorgungsspannung für VKUP

- Robuster Schnellanschlussstecker für VKUP

- Durchgangsklemmen für schnelle Elektroinstallation

- Druckluftanschluss

Technische Daten:

- Abmessungen (B x H x T): 383mm x 370mm x 210mm